建筑智能检验委托单(一）

委托编号：                       合同编号：                        业务代码：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督登记号 |  |  | 工程编码 (交易中心) |  |  |  | 委托日期 |  |  |  |  |
| 检验性质 | □见证检验 □监督检验 □普通送检 □其它 |  |  |  |  |  | 工程编号 |  |  |  |  |
| 见证人单位 |  |  |  |  |  |  | 见证人及证号 |  |  |  |  |
| 监督单位 |  |  |  |  |  |  | 监督员姓名 |  |  |  |  |
| 样品处理意见 | □不退样 □退样 | 报告份数:□一式 份 □其他 |  |  |  |  | 监督员联系方式 |  |  |  |  |
| 报告领取方式 | □自取 □邮寄 地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 信 息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  | 检测项目 |  |  |  |  |  |  | 检测 数量 |
| □ 公共广播与紧急广播系统 □ GB 50526-2021 □ CECS 182:2005 |  |  |  | 电声性能: □应备声压级 □声场不均匀度 □系统设备信噪比 □传输频率特性 □扩声系统语言传输指数 □漏出声衰减 音质音量: □输出最高电平 □频宽 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □系统功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 综合布线系统 □ 数字通信电缆 □ GB/T 50312-2016 □ CECS 182:2005 □ GB/T 15972.22-2008 □ GB/T 15972.40-2008 □ YD/T 1013-2013 □ GB50846-2012 □ GB50847-2012 |  |  |  | 双绞线电气性能: □接线图 □长度 □近端串音 □近端串音功率和 □衰减近端串音比 □衰减近端串音比功率和 □衰减远端串音比 □衰减远端串音比功率和 □时延偏差 □回波损耗 □插入损耗 □传播时延 □衰减 □直流环路电阻 □外部近端串音衰减功率和 □外部远端串音衰减比功率和 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电话线连通性能: □语音点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 光纤链路检测: □长度 □衰减 |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 计算机网络系统 □ CECS 182:2005 |  |  |  | □路由功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 会议系统 □CECS 182:2005 □JGJ/T454-2019 □GB/T 4959-2011 □GB/T 50525-2010 □GB 50371-2006 □GB/T5700-2008 |  |  |  | □会议扩声系统 □会议视频显示系统 □会议灯光系统 □会议电视系统 □会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 建筑设备监控系统 □CECS 182:2005 |  |  |  | □空调与通风监控系统 □公共照明监控系统 □给排水监控系统 □电梯和自动扶梯监测系统 □中央管理工作站监测系统 □变配电监测系统 □系统实时性、可靠性、可维护性及测评 □能耗监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我方同意检测及其他服务按此协议的条件进行，并支付检测费用和提供必要的合作。 委托人签名： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同评审 | 本机构现有资源（□是 □否）满足客户要求 |  |  |  |  |  |  | 受理人/ 受理日期 |  |  |  |
| 付款方式 | □领取报告时付清 □定期结算 □其他 |  |  |  |  | 检验费用（元） |  |  |  |  |  |